# Муниципальное предприятие                        «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

397605 п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области ул. Космонавтов д.22

ИНН 3610008817 КПП 361001001 Калачеевское ОСБ № 3836 Центрально – Чернозёмного

Банка РФ БИК 042007681 р/с 40702810713120100813 к/с 30101810600000000681

Раскрытие информации в сфере управления многоквартирными домами (согласно Постановления Правительства №731 от 23 сентября 2010 г.)

Полное наименование: Муниципальное предприятие Пригородного сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

Сокращенное название: Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

Фамилия, имя и отчество руководителя: Гайдин Александр Иванович

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер 1043680000220; дата присвоения 03.02.2004 г.; наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Воронежской области, серия 36 №000544637.

Почтовый и фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, дом 22

Контактный телефон: (47363) 45-1-52

Адрес электронной почты: mp-khp@yandex.ru

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Часы личного приема граждан: директором - вторник, четверг с 14.00 до 17.00; специалисты – понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Диспетчерская служба: (47363) 44-9-39 - с 8.00 до 17.00,  т.(47363) 44-4-97 – с 17.00 до 8.00

Полная информация, подлежащая раскрытию, в сфере управления многоквартирными домами на сайте www.adminkalach.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения»

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении МП КХ «Пригородное»

В 2011 г. многоквартирный дом, расположенный по адресу ул.Космонавтов, д.4 общей площадью 174,1 м, перешел на непосредственное управление, протокол общего собрания собственников № 2 от 21.04.2011 г.

В членстве в саморегулируемой организации и (или)  других объединениях управляющих организаций  МП КХ «Пригородное» не состоит.

Предприятие осуществляет свою деятельность с 5 февраля 2004 года и работает по упрощенной системе налогообложения – «доходы».

За 2012 год организацией оказано услуг населению в сфере  оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в размере 7312,0 тыс.руб. , расходы составили 6370,0 тыс.руб.

МП КХ «Пригородное» оказывает услуги в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно Перечня работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию жилых домов и придомовых территорий, оплачиваемых за счет платы содержание общего имущества многквартирного дома, согласно Постановения Правительства РФ от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» в соответствии со статьями 39, 154, 156, 157, 162 Жилищного кодекса РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов и придомовых территорий, оплачиваемых за счёт платы содержание жилья и ремонт общедомового имущества.

Перечень работ по содержанию общего имущества:

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, ремонт оборудования смывных бачков, установка ограничителей- дроссельных шайб)

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (регулировка трёх ходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре, разборки, ремонт и очистка от накипи регулирующих кранов, вентилей, задвижек)

- Прочистка канализационного лежака

- Проверка исправности канализационных вытяжек

- Снятие пружин на входных дверях

- Консервация системы центрального отопления

- Ремонт просевших отмосток

- Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования домов

- Утепление трубопроводов в подвальных помещениях

- Ремонт и укрепление входных дверей в подвалах и подъездах

- Промывка и опрессовка систем центрального отопления

- Очистка кровли от мусора, грязи, опавшей листвы

- Уборка и очистка придомовой территории

- Мытьё полов, лестничных маршей, площадок на лестничных клетках

- Устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях общественного пользования)

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

- Обслуживание общих электрощитовых в подвальных помещениях

- Обслуживание общедомовых приборов учёта  тепловой и электрической энергии

- Частичный ремонт кровли

- Вывоз твердых бытовых отходов

Перечень работ по ремонту общего имущества:

- Фундаменты: Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков, отмосток, входов в подвалы

- Крыши: Частичный ремонт образовавшихся трещин, устранение неисправностей асбестоцементных кровель

- Лестницы, зонты-козырьки над входами в подъезд: Восстановление или ремонт отдельных частей элементов

- Полы: Замена, восстановление в местах общего пользования

- Внутренняя отделка в подъездах: Восстановление отделки стен, потолков, полов

- Внутренняя отделка отопления: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем центрального отопления

- Внутренняя система холодного и горячего водоснабжения и канализации: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем в подвальном помещении

- Внутренняя система электроснабжения: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем

- Специальные общедомовые технические устройства (общедомовые приборы учета потребляемой тепло и электроэнергии) : Замена и восстановление работоспособности, по регламентам устанавливаемым заводами-изготавителями, либо уполномиоченными органами исполнительной власти

- Внешнее благоустройство: Ремонт и восстановление оборудования детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, площадок для сбора мусора.

МП «КХ «Пригородное» занимается содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов на основании публичного договора от 01.01.2007 г., опубликованного в средствах массовой информации (газ. «Калачеевские зори») №7 от 23.01.2007 г.

Составлен план работ на год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятий по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, обслуживаемого МП КХ «Пригородное», на 2012 г.

| Мероприятия | Объем работ | Планируемый срок исполнения | Фактически исполнено | Причины отклонения отплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Космонавтов, д.11 |  |
| Частичный ремонт крыши | 120 м² | июль | 185 |  |
| Косметический ремонт подъездов |  | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичная замена электропроводки | 40 м | февраль | 11 |  |
| Замена розеток | 4 шт. | февраль | 2 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | март | 8 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 54 |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | март | 2 |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости | 15 |  |
| Замена запорно-регулирующей арматуры | 4 шт | Июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 1 шт. | август | 4 |  |
| Замена вентилей | 8 шт. | февраль | 10 |  |
| Ремонт трубопровода ХВС и ГВС | 15 п.м | Март-апрель | 25 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена труб отопления |  |  | 25м |  |
| Замена оконных рам в душе |  |  | 3 |  |
| Замена подоконников |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.39 |  |
| Частичный ремонт крыши | 100 м² | июль | 100 |  |
| Ремонт отмостки | 42 м² | июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена трубопровода отопления | 12 п.м | июль | 25 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 25 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена предохранителей | 2 шт. | март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт запорной арматуры замена вентелей | 4 шт. | Июль | 6 21 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Ремонт входных дверей |  |  | 2 |  |
| Ремонт канализациооной трубы |  |  | 4м |  |
| ул.Космонавтов, д.25 |  |
| Частичный ремонт крыши | 50 м² | июнь | 200 м2 |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | август | 12 п.м. |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 50 |  |
| Замена дросселей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена выключателей | 4 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена автоматов | 4 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена предохранителей | 4 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь | 4 |  |
| Замена вентилей | 14 шт. | Июнь | 16 |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Апрель | 6 |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | Август | 12 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена светильников |  |  | 1 |  |
| Замена ДРЛ |  |  | 2 |  |
| Замена провода |  |  | 15 |  |
| ул.Космонавтов. д.23 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Март | 2 |  |
| Замена запорной арматуры вентеля | 2 шт. | Апрель | 3 19 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 50 |  |
| Замена дросселей | 4 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена выключателей | 4 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена автоматов | 4 шт. | Март | 1 |  |
| Замена предохранителей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена труб отопления |  |  | 13 |  |
| Дезенсекция |  |  | 2 |  |
| Ремонт смотр.окон на крыше |  |  | 4 |  |
| Замена ламп ДРЛ |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.35 |  |
| Частичный ремонт крыши | 120 м² | июль | - | Отсутствие технич. возможности |
| Косметический ремонт подъездов |  | сентябрь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей и трубопровода ХВС | 6 шт./10 п.м | июль | 48 24 |  |
| Замена задвижек | 2 шт. | июль | 4 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 6 шт. | Август | 6 |  |
| Замена труб на отоплении | 25 п.м | август | 40 |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | август | 9 |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | апрель | 31 м.п. |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 50 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Апрель | 4 |  |
| Ремонт отмостки | 10 п.м | август | 10 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена рубильника |  |  | 1 шт. |  |
| Замена ламп ртутных |  |  | 1 шт. |  |
| ул.Космонавтов, д.33 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль | 200 |  |
| Замена труб ХВС и ГВС | 30 п.м | июнь | 34 |  |
| Заделка межпанельных швов | 25 п.м | Июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт задвижек | 4 шт. | Май | 4 |  |
| Замена запорной арматуры на ХВС | 2 шт. | Июнь | 2 |  |
| Замена вентилей | 6 шт. | Май | 21 |  |
| Замена труб ХВС и ГВС | 30 п.м | Май | 34 |  |
| Частичная замена электропроводки | 5 п.м | Июнь | 5 м.п. |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 50 |  |
| Замена предохранителей | 4 шт. | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена отливов на крыше |  |  | 6 |  |
| Замена канализационного стояка |  |  | 1 |  |
| Замена труб отопления |  |  | 10м |  |
| Замена выключателей |  |  | 2шт. |  |
| Замена рубильника 3-х ф. |  |  | 1шт. |  |
| Замена лампы прям. Вклчен. |  |  | 2 |  |
| Замена патронов |  |  | 3 |  |
| л.Космонавтов, д.34 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль | 170 |  |
| Замена трубы на отоплении | 10 п.м | июнь | 10 |  |
| Заделка межпанельных швов | 25 п.м | Август | - | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт задвижек в теплоузле | 4 шт | июнь | 4 |  |
| Замена задвижки на отоплении | 2 шт. | Июнь | 2 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август | 2 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 50 |  |
| Замена выключателей и розеток | 4 шт. | Апрель | 2 |  |
| Замена вентелей |  |  | 12 |  |
| Замена ламп ртутных, прямого включения |  |  | 8 |  |
| Замена проводов |  |  | 33 |  |
| ул.Космонавтов, д.37 |  |
| Частичный ремонт крыши | 190 м² | июль | 150 |  |
| Замена трубопровода ХВС | 15 п.м | июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт отмостки | 10 м² | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | август | 6 |  |
| Ремонт задвижек в теплоузле Замена | 4 шт. | Май | 4 1 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 20 |  |
| Замена плавких вставок | 4 шт. | Июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена автоматов | 2 шт. | Июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Остекление окон |  | По мере необходимости | 3м2 |  |
| Ремонт отмостки | 10 м² | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена ламп ртутных |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.36 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль | 120 |  |
| Ремонт трубопровода ХВС | 8 п.м | май | 12 |  |
| Замена трубы на отоплении | 14 п.м | июнь | 21 |  |
| Замена задвижек на отоплении | 6 шт. | июнь | 6 |  |
| Заделка межпанельных швов | 50 п.м | август | - | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август | 4 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь | 4 |  |
| Замена задвижки на отоплении | 2 шт. | Июнь | 2 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 46 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | февраль | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  |  | 12.10.12 |  |
| Установка регистра |  |  | 1 |  |
| Замена отлива на крыше |  |  | 18 м. |  |
| Замена канал. трубы |  |  | 2м. |  |
| Замена вентелей |  |  | 16 |  |
| Замена ламп ртутных, прямого вкл. |  |  | 4 |  |
| Замена патронов |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.26 |  |
| Замена задвижек ХВС | 4 шт. | июнь | 1 |  |
| Замена задвижек ГВС | 4 шт. | июнь | 2 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 55 |  |
| Замена ртутн. лампы |  |  | 1 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Февраль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена задвижки в теплоузле | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль | 4 |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август | 3 |  |
| Остекление подвальных помещений |  | По мере необходимости | 12м2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Частичный ремонт крыши |  |  | 190 м.кв. |  |
| Замена метал. Плостины на крыше |  |  | 2м. |  |
| Замена канал. стояка |  |  | 4м |  |
| Кап. ремонт тамбура |  |  | 2 м.кв. |  |
| Замена вентилей |  |  | 8 шт. |  |
| ул.Космонавтов, д.30 |  |
| Частичный ремонт крыши | 100 м² | июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена электрического счетчика | 1 шт. | февраль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей | 8 шт. | Июнь | 21 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 6 шт. | Июнь | 6 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 59 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Август | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Остекление |  |  | 8м.кв. |  |
| Замена труб отопления |  |  | 22 м. |  |
| ул.Космонавтов, д.40 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт отмостки | 45 м² | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена трубы на отопление | 20 п.м | июнь | 25 |  |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | Август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей | 10 шт. | Май | 17 |  |
| Частичная замена эл.проводки | 20 п.м | апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 36 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь | 4 |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август | 4 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена задвижки в теплоузле |  |  | 2 шт. |  |
| Замена канал. стояка |  |  | 6м. |  |
| Остекление подъезда |  |  | 4м.кв. |  |
| Замена ламп ртутных и ДРЛ |  |  | 5 |  |
| ул.Космонавтов, д.41 |  |
| Замена трубы на отоплении | 20 п.м | июнь | 20 |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | Август | - | Отсутствие технич. возможности |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры | 4 шт. | июнь | 4 |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | Июнь | 27 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 40 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Июнь | 1 |  |
| Замена трубопровода ХВС | 20 шт. | Август | 20 |  |
| Ремонт входных дверей | 5 шт. | Август | 5 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Ремонт крыши |  |  | 150 м.кв. |  |
| Ремонт площадки перед подъездом |  |  | 12 м.кв. |  |
| Замена ламп прям. вкл. И ДРЛ |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.27 |  |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | Август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей | 8 шт. | Июнь | 14 |  |
| Замена дросселей | 2 шт. | Июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Март | 26 м.п. |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 42 |  |
| Ремонт входных дверей | 5 шт. | Август | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена канал. трубы |  |  | 3 м. |  |
| Ремонт крыши |  |  | 150 м.кв. |  |
| Замена труб хол. воды |  |  | 8м. |  |
| Замена ламп ртутных |  |  | 1 |  |
| Замена патронов |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.32 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль | 230м2 |  |
| Частичная замена электропроводки | 45 п.м | Февраль | 30 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 46 |  |
| Замена выключателей | 6 шт. | Февраль | 13 |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | Февраль | 2 |  |
| Замена трубопровода отопления | 8 п.м | Май | 45 |  |
| Частичная замена трубопровода ХВС | 2,5 м | февраль | 8 |  |
| Частичная замена канализационной трубы | 1 м | февраль | 14 |  |
| Замена канал. тройника | 1 шт. | февраль | 5 |  |
| Частичная замена трубопровода ГВС | 1,5 м | февраль | 6 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август | 2 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 2 шт. | февраль | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена задв. Хол.воды |  |  | 1 шт. |  |
| Замена задвижек на отоплении |  |  | 1 шт. |  |
| Замена двери |  |  | 1 шт. |  |
| Замена вентелей на отоплении |  |  | 24 шт. |  |
| Остекление |  |  | 8 м.кв. |  |
| Замена эл. рубильника |  |  | 2 |  |
| Замена светильника |  |  | 1 |  |
| Замена ртутн. ламп |  |  | 1 |  |
| Замена розеток |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.9 |  |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль | 180 |  |
| Косметический ремонт |  | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август | 2 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 68 |  |
| Замена электропроводки | 25 п.м | Май | 50 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Май | 13 |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | Май | 2 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июль | 4 |  |
| Замена трубопровода отопления | 8 п.м | Март | 18 |  |
| Частичный ремонт пола |  | май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичный ремонт отмостки |  | май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Частичное остекление |  | август | 15 |  |
| Ремонт козырька |  | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Подсыпка грунта фасада дома |  | июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентелей |  |  | 16 шт. |  |
| Замена канал. трубы |  |  | 3м. |  |
| Замена регистра в туалете |  |  | 1 шт. |  |
| Замена регистра в умывальнике |  |  | 1 шт. |  |
| Замена розеток |  |  | 5 |  |
| Замена эл. счетчика |  |  | 1 |  |
| Замена патронов |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.20 |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости | 29 |  |
| Замена автом.выключателей | 4 шт. | Апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена светильников | 4 шт. | Апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август | 2 |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости | 6м2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена канал. трубы |  |  | 6м. |  |
| Замена вентелей |  |  | 12 шт. |  |
| Замена вентелей на хол. воду |  |  | 15 шт. |  |
| Замена трубы отопления |  |  | 6м. |  |
| Замена труб на хол. воду |  |  | 15м. |  |
| Установки мет. решетки на смотровые окна |  |  | 4 шт. |  |
| Замена ртутн.ламп |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.18 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей | 6 шт. | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена задвижек | 4 шт. | Июнь | 1 |  |
| Замена запорной арматуры | 2 шт. | Июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август | 2 |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 55 |  |
| Частичная замена электропроводки | 20 п.м | март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичный ремонт пола в подъезде |  | июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичный ремонт лестничных перил |  | июль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Остекление окон в подъезде |  | май | 8 |  |
| Подсыпка грунта с торцевой стороны дома |  | май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена труб отопления |  |  | 10 м. |  |
| Замена труб хол. воды |  |  | 6м. |  |
| Замена ламп прям. Вкл. |  |  | 1 |  |
| ул.Космонавтов, д.12 |  |
| Ремонт отмостки | 15 п.м | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена выключателей | 6 шт. | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 25 |  |
| Замена трубопровода отопления | 4 шт. | Май | 2м |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена вентелей |  |  | 3 шт. |  |
| ул.Космонавтов, д.16 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 25 |  |
| Замена вентилей | 2 шт. | Июль | 10 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август | 2 |  |
| Частичный ремонт канализации | 6 м | август | 6 |  |
| Частичный ремонт отмостки | 7,5 м | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичная замена эл.проводки | 15 п.м | Февраль |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена трубопровода отопления | 10 п.м | Июль | 10 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена трубы х/в |  |  | 3м |  |
| ул.Космонавтов, д.14 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 30 |  |
| Частичная замена электропроводки | 20 п.м | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Установка пружины на входной двери |  |  | 2 |  |
| Замена навесов |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.45 |  |
| Частичная замена электропроводки | 30 п.м | Апрель |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 25 |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена вентилей | 4 шт. | Апрель | 29 |  |
| Замена трубопровода отопления | 2 шт. | Май | 7 |  |
| Замена запорной арматуры | 2 шт. | Май | 1 х.в. |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август | 2 |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена трубы х/в |  |  | 4м |  |
| ул.Космонавтов, д.38 |  |
| Замена задвижек на отоплении | 4 шт. | август | 3 |  |
| Частичная замена электропроводки | 8 п.м | Май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена выключателей | 4 шт. | Июнь |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости | 25 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август | 2 |  |
| Замена запорной арматуры | 3 шт. | Июнь | 3 |  |
| Заделка швов | 30 п м | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичный ремонт отмостки | 10 м | май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Подсыпка грунта с торца дома |  | май |  | Отсутствие технич. возможности |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь | 12.10.12 |  |
| Замена пружин |  |  | 2 |  |
| Замена навесов |  |  | 2 |  |
| Замена вентелей на отопление |  |  | 16 |  |
| Замена труб отопления |  |  | 11 |  |
| Замена труб х/воды |  |  | 2 |  |
| ул.Космонавтов, д.6 |  |
| Косметический ремонт |  | август |  | Отсутствие технич. возможности |
| Ремонт входных дверей | 1 шт. | Август | 1 |  |
| Замена ламп | 30 шт. | По мере необходимости | 30 |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  | Отсутствие технич. возможности |
| Частичный ремонт крыши | 20 м | май | 80 |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости | 2 |  |
| Замена двери в туалете |  |  | 1 |  |
| Установка оконной рамыс остеклением |  |  | 1 |  |
| Остекление в умывальнике |  |  | 8 |  |
| Установка пружины |  |  | 1 |  |

В 2012 г. внепланово были выполнены следующие виды работ:

д.9 — замена стекла в ком. 3;4

д.37, 36,20,34,30,33,26,23,25,— частичная замена стояков холодной и горячей воды;

д.26 — частичная замена канализационной трубы;

д.26- установка  двери

д.11 — ремонт умывальника и туалета, ремонт кухни

д.32- замена линолиума

За 2012 г.не было случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

МП КХ «Пригородное» нарушений в сфере управления многоквартирными домами не имеет и к административной ответственности не привлекалось.

Информация о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарные работы по содержанию общего имущества |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю | 0,54 |
| 2 | Влажная уборка в местах общего пользования | 2 раза в месяц |  |
| 3 | Уборка чердачного и подвального помещений | По мере необходимости |  |
| 4 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |
| 5 | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю | 0,78 |
| 6 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | 5 раз в неделю |  |
| 7 | Очистка и ремонт детских площадок, элементов благоустройства | по мере перехода к эксплуатации весенне-летний период |  |
| 8 | Сдвижка снега в зимний период при отсутствии снегопада | 3 раза в неделю |  |
| 9 | Сдвижка снега при снегопаде | по мере необходимости |  |
| 10 | Ликвидация скользкости | по мере необходимости |  |
| 11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4 раза в неделю | 0,61 |
| Подготовка к сезонной эксплуатации |
| 13 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,50 |
| 15 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |  |
| Проведение технического осмотра и мелкий ремонт |
| 16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек – по мере необходимости Прочистка канализационного лежака – по мере необходимости Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов – по мере необходимости | 0,33 |
| 17 | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости |  |
| 18 | Проверка коллективных приборов учета | По мере необходимости |  |
| Прочие услуги |
| 19 | Дезинсекция | По мере необходимости | 0,05 |
| 20 | Дератизация | 1 раз в год | 0,20 |
| 21 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,08 |
| 22 | Обслуживание внутридомовых газовых сетей (по договору) | по договору | 0,07 |
| 23 | Услуги МП «ЦЖР» | ежемесячно | 0,50 |
| 24 | Расходы на управление | ежемесячно | 1,32 |
| 25 | Налог по УСН | ежемесячно | 0,52 |
| Ремонт общего имущества |
| 26 | Плата за текущий ремонт | Согласно плана | 4,1 |
|  |  | ИТОГО | 9,60 |

Собственники помещений производят оплату согласно Решения Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения №262 от 27 ноября 2009 г.:

плата за содержание и ремонт общего имущества 9,60 руб. за 1 кв.м общей площади жилья в месяц (в том числе вывоз твердых бытовых отходов – 0,61 руб. за 1 кв. м в месяц).

Плата за содержание и ремонт помещений осуществляется на основании квитанций, предоставляемых расчетно-кассовым центром Муниципальное предприятие «Центр жилищных расчётов».

Бухгалтерский баланс

# Text boxes

| № | Адрес | Год постр. | S м2 общая | S м2 жилая | Кол-во подъездов | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Космонавтов, 23 | 1998 | 3782,8 | 2194,0 | 4 | 5 |
| 2 | ул. Космонавтов, 25 | 1998 | 4397,6 | 3035,2 | 6 | 5 |
| 3 | ул. Космонавтов, 35 | 1988 | 4427,9 | 3085,4 | 6 | 5 |
| 4 | ул. Космонавтов, 34 | 1983 | 2772,9 | 1892,2 | 4 | 5 |
| 5 | ул. Космонавтов, 33 | 1985 | 2746,4 | 1854,5 | 4 | 5 |
| 6 | ул. Космонавтов, 32 | 1982 | 3588,15 | 2392 | 1 | 5 |
| 7 | ул. Космонавтов, 26 | 1979 | 3358,8 | 2291,9 | 4 | 5 |
| 8 | ул. Космонавтов, 30 | 1976 | 3384,95 | 2271,8 | 4 | 5 |
| 9 | ул. Космонавтов, 37 | 1989 | 2748,6 | 1873,2 | 4 | 5 |
| 10 | ул. Космонавтов, 36 | 1989 | 4472,4 | 3099,3 | 6 | 5 |
| 11 | ул. Космонавтов, 40 | 1989 | 4491,9 | 3127,8 | 6 | 5 |
| 12 | ул. Космонавтов, 39 | 1989 | 2719,9 | 1826,9 | 4 | 5 |
| 13 | ул. Космонавтов, 41 | 1989 | 4449,4 | 3090,1 | 6 | 5 |
| 14 | ул. Космонавтов, 27 | 1992 | 4444,8 | 3063,1 | 6 | 5 |
| 15 | ул. Космонавтов, 18 | 1967 | 3146,5 | 2058,6 | 4 | 5 |
| 16 | ул. Космонавтов, 20 | 1967 | 2695 | 1833,8 | 4 | 5 |
| 17 | ул. Космонавтов, 12 | 1974 | 898,3 | 567,6 | 3 | 2 |
| 18 | ул. Космонавтов, 14 | 1977 | 899,3 | 575,8 | 3 | 2 |
| 19 | ул. Космонавтов, 16 | 1980 | 952,6 | 531,8 | 3 | 2 |
| 20 | ул. Космонавтов, 38 | 1989 | 1331,6 | 764,2 | 3 | 3 |
| 21 | ул. Космонавтов, 45 | 1993 | 1320,7 | 757,2 | 3 | 3 |
| 22 | ул. Космонавтов, 6 | 1968 | 454,2 | 454,2 | 1 | 2 |
| 23 | ул. Космонавтов, 9 | 1965 | 2133,5 | 1311 | 1 | 5 |
| 24 | ул. Космонавтов, 11 | 1969 | 2124,1 | 1239,6 | 1 | 5 |